Україна

Тетіївська міська рада

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ТЕТІЇВВОДОКАНАЛ»

09800, м. Тетіїв, Київської обл., вул. Зарічна,64 тел. (04560) 52344

e-mail:Tetievvodokanal@ukr.net, код ЄДРПОУ: 24891021

№_____ від   ”______ “__________ 2026 р                                                  на         №_____від”_____”______________

«Затверджую»

Начальник КП «Тетіївводоканал»

_________ Ярослав Оржехівський

«___»____________2026 року

Основні заходи

з підготовки до зими господарського комплексу КП «Тетіївводоканал»

на 2026/27 рр.

| № з/п | Найменування заходу | Будівельний об’єм в відповідних одиницях | Об’єм фінансування тис. грн. * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Капітальний ремонт комунального водопроводу с. Кашперівка | 1 км (факт 2 км) | 600,00 (190 тис. ) |
|  | Капітальний ремонт комунального водопроводу м. Тетіїв в. Гуменюка | 1,45 км (1,45) | 700,00 (166 тис.) |
|  | Монтаж системи накопичення електроенергії сонячної електростанції на 80 кВт на ст. ІІ-го підйому води | 1 об’єкт (1) | 1270,00 (1270,00) |
|  | Капремонт артсвердловини №4/1812 (по програмі МОМ) | 1 об’єкт | 5200,00 (проект виготовлено проводяться підготовчі роботи) |
|  | Модернізація обладнання артсвердловин №№2-8 (шафи управління, насоси) та насосного обладнання ст.ІІ-го підйому (по програмі МОМ) | 7 об’єктів (7 об’єктів) | (передано безкоштовно) |
|  | Будівництво сонячної електростанції на 60 кВт з системою накопичення електроенергії на КОС (по програмі МОМ) | 1 об’єкт (проектується) | - |
|  | Заміна та повірка лічильників артсвердловин | 8 | 80,0 |
|  | Повірка комерційних вузлів обліку | 33 шт. | 100,0 |
|  | Очищення та хлорування водопровідних мереж та резервуарів чистої води | 2 рази. (1) | 30,0 (15 тис.) |
|  | Ремонт та заміна запірної водопровідної арматури | 5 шт. (2 шт) | 125,0 (50 тис.) |
|  | Поточний ремонт каналізаційних мереж | 20 м (20) | 30,00 (30) |
|  | Поточний ремонт водопровідних мереж | 450 м (245 м) | 300,00 (95,0) |
|  | Технічний огляд та поточний ремонт КОС | 1 компл. (1 компл.) | 40,000 (40,0) |
|  | Технічне обслуговування обладнання КНС | 9 шт. (9 шт.) | 65,00 (45,0) |
|  | Придбання (капремонт) насосного обладнання КНС (при необхідності) | 2 шт. (1 шт.) | 500,000 (269 тис.) |
|  | Технічне обслуговування обладнання ВНС (ВОС) в.ч. фільтри та башні | 19 шт. (1 шт.) | 180,0 (7,0) |
|  | Технічне обслуговування обладнання артезіанських свердловин | 18 шт. (15 шт.) | 100,000 (75,0) |
|  | Придбання (капремонт) насосного обладнання артсвердловин (при необхідності) | 3 шт.(1 шт.) | 300,000 (206 тис.) |
|  | Регламентні роботи на трансформаторних підстанціях та ремонт електротехнічного обладнання | 6 шт. (6 шт.) | 50,00 (92,2 тис.) |
|  | ТО та ремонт автотракторної техніки | 7 од. (7 од.) | 90,0 (140 тис.) |
|  | Придбання екскаватора JCB | 1 од. | 5350 тис.(5350 тис.) |
|  | Технічне обслуговування та поточний ремонт генераторів (КОС, ВНС) | 2 од | 150,0 |
|  | Технічне обслуговування та поточний ремонт повітродувки (КОС) | 1 од (1 од.) | 15,0 (10,250) |
|  | Заміна вікон, дверей на об’єктах підприємства | 2 об’єкти (2) | 100 (99,099 тис.) |
| Всього (тис.) В т.ч. : прямі заходи по підготовці до зими |  |  | 9 880 (8 150 )тис. грн. 2 443 тис. грн |

* - вказані об’єми фінансування з врахуванням всіх джерел.

ХХХ –  жирним шрифтом позначені прямі заходи з підготовки до зими.

Заступник начальника

КП «Тетіївводоканал»                                                                                         Юрій Тихонюк