Основні роботи, які були зроблені та завдяки яким буде розпочато  опалювальний сезон 2026-2027рр.
Котельня по вул. Соборна, 19 А
· Проведено чистку котлів від сажі КВГ -7.56 (2шт).
· Проведено демонтаж котла КВГ – 7,56 (1 шт)
· Проведено поверхневе фарбування приміщення зовні та в середині – власними силами.
· Замінено запірної арматури ДУ 50,80,100,159 як в котельні так і по камерах (межі відповідальності) на нові. 
· Замінено теплову трасу діаметром  ДУ 80 мм – 150 метрів, 200 мм довжиною 90 м.   
· Проведено повірку вимірювальних приладів.
· Проведено вимірювальні роботи з заземлення будівель.
· Проведено технічне обслуговування трансформаторних комірок напругою 10кВт отримано висновки.
· Технічне обслуговування насосів, димососів, електрообладнання.
· Проведено технічне обслуговування дизельного генератора
· Проведено пусконалагоджувальні роботи КГУ
· Встановлено частотний перетворювач та електродвигун на димосос котла № 3
·  Проведено експертне обстеження котла КВГ – 7,56 (отримано висновки).

Котельня по вул. Л. Похилевича, 23 А
· Проведено чистку котлів від сажі КВГ -7.56 (2шт)
· Проведено поверхневе фарбування приміщення зовні та в середині – власними силами.
· Замінено запірної арматури ДУ 40,50,80,100,159 як в котельні так і по камерах (межі відповідальності) 
· Проведено повірку газового лічильника
· Проведено повірку вимірювальних приладів.
· Проведено вимірювальні роботи з заземлення будівель.
· Проведено технічне обслуговування трансформаторних комірок напругою 10кВт отримано висновки.
· Встановлено частотний перетворювач та електродвигун на димосос котла № 1
· Проведено пусконалагоджувальні роботи КГУ
· Встановлено насос свердловини

Котельня  по вул. Цвіткова 26 У
· Проведено чистку котлів від сажі (3 шт)
· Проведено повірку вимірювальних приладів.
· Проведено ремонт електроосвітлення в котельній.
· Проведено технічне обслуговування дизельного генератора.
· Проведено ремонт запірної арматури
     
В наявності 70 м.куб., 3т. брикетів.  В міжопалювальний  період було  проведено 4  тендери на закупівлю  дрів твердої   породи  для використання  як альтернативного виду палива на  котельні Цвікова, але у зв’язку з відсутністю учасників тендери не відбулися.  Оголошено ще  два   тендера   на 200 м.куб.    
    Котельні забезпеченні 2 генераторами у разі відключення електроенергії та інших форс мажорних обставин в запасі мають 2000 л. дизеля.
   Для безперебійної роботи котелень підготовлено до опалювального сезону дві когенераційні установки електричною потужністю по 70 кВт,  на об’єктах за адресами вул.Соборна 19а, Л.Похилевича 23у.
   Договір на постачання природного газу з ГК «Накнафтогаз» в процесі  підписання аналогічно і мирові   угоди.
Крім того 16 квітня 2026 року Відділом ДВС у місті Тетіїв в межах виконавчих провадження  було винесено постанову про арешт коштів та рахунків підприємства. У зв'язку з цим банківські  установи де обслуговується КП повністю заблокували будь-які видаткові операції. Як наслідок, передбачений Постановою КМУ №812 механізм автоматичного розщеплення та перерахування коштів на рахунки ТОВ «ГК Нафтогаз Трейдинг» за спожитий природний газ наразі не відбувається і не може бути виконаний банком технічно.
Незважаючи на досягнення домовленостей щодо укладення мирових угод та відкликання позовних вимог з боку ТОВ „ГК „Нафтогаз Трейдинг“, органи ВДВС наразі не зняли арешт з рахунків підприємства. Оскільки домовленостей   не  досягнуто  було прийнято рішення про   подачу  позовних заяв до  суду про визнання протиправних дій Тетіївського відділу державної виконавчої служби у Білоцерківському районі Київської області Київського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, щодо винесення постанови про стягнення виконавчого збору по справах не законно.

Дебіторська заборгованість за послуги станом на 01.09.2026 р.
Всього: 0,428 млн. грн.
Населення : 0,599  млн. грн.
Бюджет: - 0,489 млн. грн.
Юридичні: 0,004  млн. грн.
Обсяги наданих послуг станом на 01.09.2026р.
Всього:  6,718 млн. грн.
Населення : 0,978  млн. грн.
Бюджет: 5,530 млн. грн.
Юридичні:  0,210  млн. грн.
Чистий дохід від реалізації послуг
Всього:   5,599   млн. грн.
Населення : 0,876   млн. грн.
Бюджет: 4,608  млн. грн.
Юридичні:  0,175   млн. грн.
Обсяг оплачених послуг
Всього: 6,747   млн. грн.
Населення : 1,335  млн. грн.
Бюджет: 5,132  млн. грн.
Юридичні: 0,280   млн. грн.

Витрати  станом на 01.09.2026р.
Всього:  11,443 млн. грн.
Природний газ :  6,238  млн. грн.
Розподіл природного газу: 0,851 млн. грн.
Електроенергія: 1.217 млн. грн.
Вода:  0,003  млн. грн.
Оплата праці: 2,623 млн. грн.
Відрахування : 0,511 млн. грн.

Борг за природний газ : 41,137  млн. грн.
Розподіл природного газу: 0,447  млн. грн.
Різниця в тарифах: 40,763 млн. грн.
Фінансова допомога виділена ТМР становить 4,633 млн. грн. 
Погашення заборгованості за розподіл пр. газу – 2,405 млн. грн.(Київоблгаз/Газмережі)
ПММ для роботи генераторів -1,0 млн. грн.
Обладнання для котелень -  0,129 млн. грн.(Обладнання для КГУ)
Придбання труб та ремонтних матеріалів для заміни теплотраси (вул. Соборна, Горького – 0,226 млн. грн.
Оплата послуг з розробки ПКД – 0,305 млн. грн.(котел)
Заробітна плата працівників – 0,500 млн. грн.
Оплата заборгованості за ПММ – 0,054 млн. грн.
Оплата з-сті за спожиту електр. енергію – 0,014 млн. грн.
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